| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| __________________ О.В. Котов | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

«Ремонт и реконструкция городских помещений инновационно-технологического инкубатора, приобретение оборудования и установка сигнализации «Тревожная кнопка»

Лот № 3 – « Реконструкция помещений по адресу:60 лет СССР, д.3»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации |  |
| __________________ А.Г.Михальченков |  |
| «_____»________________2007 г. |  |

г. Фрязино

2007г.

# Техническое задание

Реконструкция помещений по адресу: 60 лет СССР, д. 3

1. Основания для выполнения работы.

Контракт с администрацией г. Фрязино.

2. Цели и задачи работы.

Создание в структуре городского бизнес-инкубатора специализированного инновационно-технологического центра с автоматизированным производством стерильных лекарственных препаратов для обеспечения потребности лечебных учреждений и населения города качественными и недорогими препаратами, разработка медицинской техники, обеспечивающей выполнение этой задачи.

В рамках этой работы должны быть реконструированы помещения и созданы производственные условия для изготовления стерильных лекарственных средств (СЛС) в соответствии с европейскими требованиями GMP к качеству  производства лекарственных средств.

За счёт введения новых технологических методов производства, направленных на повышение чистоты и снижение апирогенности ЛС должно быть  повышено качество производимых препаратов.

3. Технические требования к  производственным помещениям.

Производственные помещения должны быть построены в соответствии с требованиями ОСТ 42-510-98 (GMP);

Здание должно быть оборудовано системами электроснабжения, освещения, вентиляции, водопровода и канализования.

Не допускается примыкания стен помещений высоких классов чистоты к наружным ограждающим конструкциям.

Планировка помещений должна обеспечивать соблюдение условий санитарно-гигиенического режима и поточность производственного процесса. С этой целью ограждающие конструкции изготавливаются из трёхслойных сэндвич-панелей, представляющих собой два стальных оцинкованных листа с термоизоляцией между ними, изготовленной на основе негорючей прессованной минеральной ваты.

Потолок чистых помещений металлический, кассетного типа, со встроенными воздушными фильтрами и герметичными светильниками.

Для очистки воздуха от посторонних частиц и микроорганизмов и доведения его температуры и влажности до определённых регламентированных значений используется кондиционер, оснащенный системой автоматики.

4.Содержание работы.

1.   Разработка проекта производства работ и согласование его  установленном                                                                                                                        порядке.

- Изготовление и монтаж приточно-вытяжной вентиляции.

- Монтаж и подключение кондиционера.

- Отделочные работы внутри здания.

- Устройство полов (линолиум, плитка).

- Монтаж ограждающих конструкций.

- Монтаж систем водоснабжения и канализования.

- Электромонтажные работы

- Подготовка и получение технического паспорта реконструированного помещения.

ЗАКАЗЧИК

«_____»________________2007г.