| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Строительство самотечного канализационного коллектора

от центральной части города до микрорайона № 1»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.2 «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС | Заместитель Главы администрации |
| __________________ В.М. Рыбников | _________________ А.Г. Михальченков |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

Техническое задание

на строительство самотечного канализационного коллектора

от центральной части города до микрорайона № 1

- Разработать проект производства работы (ППР) и согласовать его с «Мосавтодором» ГИБДД, архитектурой, администрацией, экологической службой.

- Оформить ордер на земляные работы.

- Предусмотреть в ППР бестраншейную прокладку коллектора.

- Гидравлические испытания участков коллектора производить в присутствии представителя МУП «Водоканал».

- Представить на согласование с МУП «Водоканал» сертификаты на материалы до производства работ.

- По окончании работ передать результаты работ в собственность администрации города, а именно: технический паспорт, исполнительно-техническую документацию.

- Оплата работ осуществляется по факту их выполнения, на основании выполненных работ (КС-2, КС-3), соответствующие сметной документации, прошедшей экспертизу.

- Оформить паспорт  самотечного канализационного коллектора с внесением  ее фактических характеристик.

Директор предприятия						И.И. Волков