| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Строительство самотечного канализационного коллектора

от центральной части города до микрорайона № 1»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.2 «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС | Заместитель Главы администрации |
| __________________ В.М. Рыбников | _________________ А.Г. Михальченков |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

Техническое задание

на строительство самотечного канализационного коллектора

от центральной части города до микрорайона № 1

1. Разработать  проект  производства  работы  (ППР) и  согласовать его с «Мосавтодором», ГИБДД, архитектурой, администрацией, экологической службой.

2. Оформить   ордер   на   земляные  работы.

3.  Предусмотреть   в  ППР  бестраншейную   прокладку    коллектора.

4. Гидравлические испытания  участков  коллектора  производить  в  присутствии  представителя   МУП «Водоканал».

5. Располагать  смотровые  колодцы и  колодцы  переключения  на непроезжей   части. При  невозможности  выполнения  этого  условия,  вызвать  представителя   проектной   организации.

6.  Коллектор  в   траншее   засыпать   песчаным  грунтом   на  высоту    150  мм  выше  верха  трубы.

7. Представить  сертификаты  на  материалы  до  начала  производства  работ.

Директор предприятия						И.И. Волков