|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.В. Ухалкин |
|  | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Разработка проектно-сметной документации. Приобретение оборудования и монтаж противопожарной системы и сигнализации в городских школах»

в рамках мероприятия

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Начальник отдела образования |
| __________________ В.П. Куренёв | _________________ Е.А. Мишина |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

Техническое задание

«Разработка проектно-сметной документации. Приобретение оборудования и монтаж противопожарной системы и сигнализации в городских школах»

1.Общие положения.

Настоящий документ содержит требования по качеству и количеству  оборудования, порядок поставки и ввода в эксплуатацию оборудования, гарантийные обязательства.

Исполнитель   должен   представить   полный   комплект   документации    по соответствующему оборудованию на русском языке.

Каждый вид оборудования должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия изготовителя;

- наименование и тип оборудования;

- номер

- дата изготовления;

- сертификат соответствия.

К каждому виду оборудования должна быть  приложена  инструкция  по работе на русском языке, оборудование должно быть новым.

2.Комплектация оборудования должна соответствовать спецификации на каждый вид.

3.Доставка,  разгрузка,   проведение   пусконаладочных  работ,   обучение персонала к работе на оборудовании входит в цену Контракта.

4.Гарантийный период для оборудования должен отсчитываться после пуска   в   эксплуатацию,     одобренного   заказчиком   и   подтвержденного документально в виде акта.

| Наименование здания | Этажность | Количество огнетушителей | Количество рукавов |
| --- | --- | --- | --- |
| Школа № 1 | 3 | 20 | 8 |
| Школа № 2 | 5 | 35 | 8 |
| Школа № 3 | 3 | 20 | 4 |
| Школа № 4 | 3 | 20 | 4 |
| Школа № 5 | 3 | 20 | 4 |
| Школа № 6 | 3 | 20 | 4 |
| Школа № 7 | 3 | 20 | 4 |

| Наименование здания | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 2 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 3 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 4 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 5 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 6 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |
| Школа № 7 | Стенд металлич., закрытого типа, с ящиками для песка (с комплектацией) | 1 |

Стенд «Уголок пожарной безопасности»

| Наименование здания | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 2 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 3 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 4 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 5 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 6 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |
| Школа № 7 | Стенд «Уголок пожарной безопасности» | 1 |

Комплект оборудования к стенду «Уголок пожарной безопасности»

| Наименование здания | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 2 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 3 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 4 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 5 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 6 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |
| Школа № 7 | Пакет «Умей действовать при пожаре» | 1 |

| Наименование здания | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | План эвакуации АЗ | 8 |
| Школа № 2 | План эвакуации АЗ | 4 |
| Школа № 3 | План эвакуации АЗ | 4 |
| Школа № 4 | План эвакуации АЗ | 4 |
| Школа № 5 | План эвакуации АЗ | 4 |
| Школа № 6 | План эвакуации АЗ | 4 |
| Школа № 7 | План эвакуации АЗ | 4 |

| Наименование здания | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| Школа № 1 | Капюшон защитный Феникс | 150 |
| Школа № 2 | Капюшон защитный Феникс | 150 |
| Школа № 3 | Капюшон защитный Феникс | 0 |
| Школа № 4 | Капюшон защитный Феникс | 0 |
| Школа № 5 | Капюшон защитный Феникс | 0 |
| Школа № 6 | Капюшон защитный Феникс | 0 |
| Школа № 7 | Капюшон защитный Феникс | 0 |

Цена Контракта:  1 060 000,00  (один миллион шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе  НДС (18%).

Начальник отдела образования                                                                    Е.А. Мишина