| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| __________________ О.В. Котов | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

«Реконструкция и ремонт помещений и благоустройство территории по адресу: Спортивный проезд, д.5»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации |  |
| __________________ А.Г.Михальченков |  |
| «_____»________________2007 г. |  |

г. Фрязино

2007г.

# Техническое задание

Реконструкция и ремонт помещений и благоустройство территории по адресу: Спортивный проезд, д.5»

1. Содержание работы.

1.1.   Наладка пожарной системы, системы кондиционирования и вентиляции с           проведением приёмочной комиссии.

1.2.   Изготовление и установка коробов защиты на сети водоснабжения и электроснабжения.

1.3.   Изготовление и установка лестничных поручней.

1.4    Установка отопления в тамбурном помещении.

1.5.   Благоустройство прилегающей территории по проекту.

1.6.   Обшивка стен конференц – зала.

1.7.   Установка домофона на входной двери.

  - Изготовление и установка двери на запасной выход.

  - Установка аварийной запорной арматуры на отопительной системе.

1.10. Установка счётчиков в сети водоснабжения.

1.11. Подготовка технической документации помещений бизнес – инкубатора.

1.12. Монтаж кондиционеров в помещениях в соответствии с проектом реконструкции.

1.13. Наладка охранной сигнализации

Директор МУП «ДПРН Фрязино»                                     А.Г. Михальченков