| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Строительство водозаборной скважины

производительностью 160 куб.м /час.»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.2 «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС | Заместитель Главы администрации |
| __________________ В.М. Рыбников | _________________ А.Г. Михальченков |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на строительство водозаборной скважины, производительностью 160 м3/час

1. Работы выполнить  в строгом соответствии с проектом.

2. Разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с администрацией города, МУП «Водоканал», ГИБДД города и Роспотребнадзором,  ФГУП  МНПЦ  «Геоцентр - Москва».

3. Использовать  обсадные трубы  с  толщиной стенки 10-12 мм.

4. Во время бурения скважины периодически проводить геофизические исследования.

5. Оформить паспорт скважины с внесением  ее фактических характеристик.

Директор    предприятия                                           И.И.Волков