| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

на

«Строительство водовода диаметром 300 мм, соединяющего центральную часть города и улицы Горького и Нахимова»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.2 «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС | Заместитель Главы администрации |
| __________________ В.М. Рыбников | _________________ А.Г. Михальченков |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  строительство  водовода,  диаметром  300  мм, соединяющего центральную  часть  города  и  улицы  Горького  и  Нахимова

1.Разработать проект производства работы (ППР) и согласовать его с «Мосавтодором» ГИБДД, архитектурой, администрацией, экологической службой.

2. Оформить ордер  на  земляные работы.

3.Предусмотреть в ППР бестраншейную прокладку водовода по                ул. Дудкина,  ул. Горького  с длиной  участков  до  130 м.

4.Гидравлические испытания участков водовода производить в присутствии   представителя   МУП «Водоканал».

5.Представить  на согласование с МУП «Водоканал» сертификаты на материалы,  до производства работ.

6.По окончании работ передать результаты работ в собственность администрации города, а именно: технический паспорт, исполнительно-техническую  документацию.

7.Оплата работ  осуществляется по факту их выполнения, на основании актов выполненных работ (КС-2, КС-3), соответствующие  сметной документации, прошедшей  экспертизу.

8. Оформить паспорт водовода с внесением  ее фактических характеристик.

Директор    предприятия                                           И.И.Волков