# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022  № 322

- Об утверждении Титульного списка средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования городского округа Фрязино Московской области по состоянию на 01.01.2022

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Распоряжением Министерства благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства», на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования городского округа Фрязино Московской области по состоянию на 01.01.2022.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Медведева Д.А. .

Глава городского округа Фрязино						Д.Р. Воробьев

Утвержден

Постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 12.05.2022  № 322

Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования городского округа Фрязино Московской области

(по состоянию на 01.01.2022 г.)

| № п/п | Муниципальное образование Московской области |  |  | Адрес (адресный ориентир) |  |  |  |  |  |  | Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - городской округ Фрязино |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 866 004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 239 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения(кВт) |  |  |  |  |  |  | Количество светильников (всего) |  |  |  |  | Светильники содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиодные |  |  |  | Иные |  |  |  |  |  | Светодиодные |  |  |  | Иные |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| - 446,57 |  |  |  |  |  |  | - 2 728 |  |  |  |  | - 1 107 |  |  |  | - 1 621 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  |
| Количество опор (всего(шт..): |  | Количес тво опор металли ческих(шт..): | Опоры металлические содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количес тво опор железобе тонных (шт..): |  | Опоры железобетонные содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |
|  |  |  | прямостоечные окрашен ные | прямостоечные оцинкован ные | фланцевые окрашен ные | фланцевые оцинкован ные |  | прямостоечные окрашен ные |  | прямостоечные оцинкован ные |  |  | фланцевые окрашен ные | фланцевые оцинкован ные |  |  | одностоечные |  |  | с одним подко сом |  |  | с двумя подко сами | одностоечные |  |  | с одним подко сом | с двумя подко сами |
| - 12 |  | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |  | - 18 |  | - 19 |  |  | - 20 | - 21 | - 22 |  | - 23 |  |  | - 24 |  |  | - 25 | - 26 |  |  | - 27 | - 28 |
| - 2 093 |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - 2 093 |  | - 2 069 |  |  | - 0 |  |  | - 0 | - 24 |  |  | - 0 | - 0 |

| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод (км) |  |  | Кабель силовой (км) | Кабельная линия электропередач, проложенная в земле (км) | Кронштейн (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Неизолированный | СИП |  |  | Всего | Однорожковый | Двухрожковый |  | Трехрожковый | Четырехрожковый |  |  |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |  |  |
| 134,35 | 55,23 | 75,12 | 0,00 | 4.00 | 2 108 | 2 073 | 30 |  | 5 | 0 |  |  |
| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибор учета (всего(шт..): | Фотореле (всего(шт..): | Реле времени (всего(шт..): | Рубильник (всего(шт..): | Контактор (всего(шт..): | Трансформатор понижающий (всего(шт..): |  |  | Трансформатор напряжения (всего(шт..): |  |  |  |  |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Трансформатор тока (всего(шт..): |  | Выключатель автоматический (всего(шт..): |  |  |  |  |  | Магнитный пускатель(всего(шт..): |  |  |  |  |
|  |  | Однополюсной |  | Трехполюсной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 47 |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |
| 0 |  | 12 |  | 0 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |