АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2011 №282

Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа Фрязино Московской области (прилагается).

2. При установлении на территории городского округа Фрязино Московской области особого противопожарного режима руководителям организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, выполнять обязательные дополнительные меры пожарной безопасности, изложенные в Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления безопасности и мобилизации администрации г. Фрязино Моргачёва А.Н.

Заместитель Руководителя администрации				А.А. Куров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города

# от 20.05.2011 №282

Положение

о порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа Фрязино Московской области

1. Особый противопожарный режим на территории городского округа Фрязино Московской области (далее - особый режим) устанавливается в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, минимизации последствий от пожаров.

1.2. Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые постановлением администрации г. Фрязино в случае повышения пожарной опасности.

2. Необходимость установления особого противопожарного режима определяется исходя из:

- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории городского округа Фрязино Московской области или примыкающего к его границам Щёлковского муниципального района;

- изменения обстановки, связанной с пожарами на территории г. Фрязино, требующей принятия дополнительных, в том числе экстренных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории или части территории города.

3. Введение особого противопожарного режима на территории г. Фрязино и период его действия осуществляется исходя из анализа обстановки, сложившейся на территории или части территории города, и устанавливается нормативно-правовым актом администрации г. Фрязино по предложению:

- начальника ГУ «37 ОФПС» по Московской области;

- начальника отдела надзорной деятельности по Щёлковскому району;

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области;

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Губернаторе Московской области.

4. Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на территории или части территории города.

5.  В зависимости от складывающейся обстановки при установлении особого противопожарного режима на территории г. Фрязино вводятся следующие дополнительные меры пожарной безопасности:

- информирование населения через средства массовой информации и средства оповещения гражданской обороны о принимаемых администрацией г. Фрязино решениях по обеспечению пожарной безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима;

- запрещение разводить костры в местах общего пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территориях хозяйствующих субъектов;

- временное приостановление в летнее время топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

- создание на территории СНТ «Восход» и на территориях хозяйствующих субъектов дополнительных запасов воды для целей пожаротушения;

- привлечение на тушение пожаров на договорной основе имеющейся водоподающей, землеройной техники предприятий и организаций;

- проведение наблюдения путем патрулирования за противопожарным состоянием лесных участков территории города силами ОВД, подразделений МЧС и ГУ МО «Мособлпожспас», а территории организаций силами сотрудников организации.

- иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Московской области.

5. Руководители организаций всех форм собственности на подведомственной территории при установлении особого противопожарного режима:

- организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) и водоподающей техники;

- предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче - смазочным материалами);

- обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;

- принимают меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;

- проводят дополнительные инструктажи с работниками о мерах пожарной безопасности на предприятии и в быту, а также действиях в случае возникновении пожара;

- осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.

6. Руководители управляющих компаний жилого фонда, ЖСК, ТСЖ доводят до жильцов домов информацию об установлении особого пожароопасного периода и контролируют выполнение правил пожарной безопасности.

7. ОВД по городскому округу Фрязино организует ограничение доступа граждан на территории лесных массивов, парковые (лесопарковые) зоны и другие участки местности, объявленные зонами действия особого противопожарного режима.

8. В зависимости от пожарной обстановки могут быть предусмотрены и иные дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения безопасности населения, объектов и территории в границах городского поселения.

9. Контроль за осуществлением мероприятий в период действия особого противопожарного режима, установленного на территории г.Фрязино, осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области.

10. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино принимается решение об отмене особого противопожарного режима на территории г.Фрязино или его части.

Начальник управления

безопасности и мобилизации						А.Н. Моргачёв